Приложение 2

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 03.12.2024 № 5376

Задание

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории) по объекту: «Строительство гаражных боксов и хозяйственных помещений в г. Пятигорске и пос. Средний Подкумок муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края для обслуживания термальных источников и апарт-отеля по ул. Фабричной»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Строительство гаражных боксов и хозяйственных помещений в г. Пятигорске и пос. Средний Подкумок муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края |
| 2 | Основание для выполнения инженерных изысканий | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20». |
| 3 | Инициатор | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО» ОГРН 1242600008914 Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица 15.07.2024 ИНН 2632124163 357501, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 15, стр. 1, пом. 7 |
| 4 | Исполнитель инженерных изысканий | ООО Фирма «Геотехника» Россия, КБР, г. Нальчик, ул.Суворова, 342 А |
| 5 | Виды инженерных изысканий | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 4. Инженерно-экологические изыскания. |
| 6 | Система координат | МСК-26 |
| 7 | Система высот | Балтийская 1977 года |
| 8 | Местоположение | Ставропольский край, Муниципальное образования город-курорт Пятигорск, город Пятигорск и поселок Средний Подкумок |
| 9 | Цель и назначение работ | Подготовка исходных данных для проекта планировки территории и проекта межевания территории. Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории. |
|  | Виды работ в составе инженерных изысканий | Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям: - СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования; - СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; - СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. |
|  | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Исполнитель передаёт Инициатору технические отчёты по инженерным изысканиям на бумажных носителях и в электронном виде на CD-диске (в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf). Технический отчёт должен соответствовать требованиям СП 438.1325800.2019, СП 47.13330.2012. |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города Пятигорска                                   А.А.Малыгина